Miejscowość, data
Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

ul. Nadwiślańska 46

32-600 Oświęcim 

ZLECENIE NA WYKONANIE BADAŃ ŚCIEKÓW

Nazwa firmy:  
Adres: 
Miejsce pobierania próbki: 
Przedmiot badań: 
Opis próbki:  
Cel badania:          

(  obszar regulowany prawnie. Podstawa prawna: pozwolenie wodnoprawne
( inny
( Stwierdzenie zgodności ze specyfikacją lub wymaganiem (zasada podejmowania decyzji, jeśli dotyczy opisać, np. wymaganie określone w rozporządzeniu i/lub specyfikacji technicznej  (podać jakim) ………………………………………………………………………………………………………………………………….
□ ILAC-G8:09/2019 p. 4.2.1 zasada oparta na prostej akceptacji: spełnia – wynik badania  znajduje się poniżej granicy akceptacji, nie spełnia – wynik badania znajduje się powyżej granicy akceptacji, tj. granica akceptacji jest taka sama jak granica tolerancji, co oznacza, że stwierdzenie zgodności odnosi się do wyniku badania

□ ILAC-G8:09/2019 p. 4.2.2 zasada w oparciu o pasmo ochronne: spełnia – wynik pomiaru znajduje się poniżej granicy akceptacji, nie spełnia – wynik pomiaru znajduje się powyżej granicy akceptacji;

□ ILAC-G8:09/2019 p. 4.2.3 zasada w oparciu o stwierdzenie zgodności dla pola tolerancji: spełnia – wynik pomiaru znajduje się poniżej granicy akceptacji (warunkowo spełnia – wynik znajduje się w paśmie ochronnym i poniżej granicy tolerancji, warunkowo nie spełnia – wynik pomiaru znajduje się powyżej granicy tolerancji, ale poniżej granicy tolerancji powiększonej o pasmo ochronne), nie spełnia: wynik pomiaru znajduje się powyżej granicy tolerancji powiększonej o pasmo ochronne;

□ inne (Laboratorium nie określa poziomu ryzyka)

                   ( wymagania Klienta ……………………………………………………….

                   ( przepisy prawa, dokumenty normatywne:  ……………………………………………       
Zakres badań:

	Badanie
	Wg normy/procedury badawczej
	Zakres metody
	Status metody
	Cena zł netto*
	Uzgodnione

badanie

	pH
	PN-EN ISO 10523:2012
	3,0 – 12,0
	A
	20,00
	(

	
	
	(1,0 – <3,0)  
(>12,0 – 13,0)
	NA
	
	

	Przewodność elektryczna właściwa
	PN-EN 27888:1999
	(200 – 5000) µS/cm 
	A
	20,00
	(

	BZT5
	PN-EN ISO 5815-1:2019-12

PN-EN 1899-2:2002
	(6,0 – 3000) mg/l

(0,5 – 6,0) mg/l
	A

A
	30,00
	(

	ChZT-Cr
	PN-ISO 6060:2006                                                   
	(30 – 10000) mg/l
	A
	60,00
	(

	
	PB-03, Wyd. II z 31.08.2011 r.
	(30 – 10000) mg/l

(>10000 – 100000) mg/l
	A, NR
NA
	60,00
	(

	Zawiesiny ogólne
	PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 
	(5,0 – 1000) mg/l
	A
	60,00
	(

	Fosfor ogólny
	PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 8 + Ap1:2010+Ap2:2010

	(0,065 - 65,0) mg/l
	A
	50,00
	(

	Azot ogólny
	PB-06, Wyd. IV z 27.10.2017 r. na podstawie testów kuwetowych HACH LANGE 138, 238, 338
	(1,00 – 200) mg/l
	A, NR
	70,00
	(

	Azot amonowy
	PN-ISO 5664:2002

PN-ISO 7150-1:2002
	(2,00 – 200) mg/l

(0,200 – 2,0) mg/l
	A

A
	50,00

50,00
	(

	Azot azotanowy
	PB-10 Wyd. I z 04.06.2013 r.
	(0,230 – 27,0) mg/l
	A
	50,00
	(

	Azot azotynowy
	PB-16 wydanie I z dnia 10.05.2021 r. na postawie testu kuwetowego HACH LANGE LCK 341, 342
	(0,015 – 6,0) mg/l


	A
	50,00
	(

	Chlorki
	PN-ISO 9297:1994                                        
	(5,0 – 1000) mg/l
	A 
	20,00
	(

	Substancje  rozpuszczone
	PN-78/ C-04541
	(100 – 100000) mg/l
	A, W
	60,00
	(

	Indeks Fenolowy
	PN-ISO 6439:1994
	(0,002 – 1,0) mg/l
	A
	70,00
	(


	Siarczany
	PN-ISO 9280:2002
	(10 – 1000) mg/l
	A
	70,00
	(

	Siarczki
	PB-20 Wydanie I z dnia 05.09.2023 r.
	(0,100 – 2,00) mg/l
	A
	40,00
	(

	Substancje ekstrahujące się eterem naftowym
	PN-86/C-04573.01
	(1,0 – 100) mg/l
	A, W
	70,00
	(

	Miedź
	PN-EN ISO 15586:2005

PN-ISO 8288:2002 met. A
	(0,0030 – 0,060) mg/l

(0,050 – 6,0) mg/l
	A

A
	60,00

60,00
	(

	Ołów
	PN-EN ISO 15586:2005

PN-ISO 8288:2002 met. A
	(0,010 – 0,500) mg/l
(0,200 – 10,0) mg/l
	A

A
	60,00

60,00
	(

	Kadm
	PN-EN ISO 15586:2005
	(0,0004 – 0,040) mg/l
	A
	60,00
	(

	Nikiel
	PN-EN ISO 15586:2005

PN-ISO 8288:2002 met. A
	(0,007 – 0,200) mg/l
(0,200 – 10,0) mg/l
	A

A
	60,00

60,00
	(

	Chrom ogólny
	PN-EN ISO 15586:2005

PB-08 Wydanie I z 20.07.2011 r.
	(0,0020 – 0,200) mg/l

(0,100 – 10,0) mg/l
	A, NR

A
	60,00

60,00
	(

	Cynk
	PN-ISO 8288:2002 met. A
	(0,050 – 20,0) mg/l
	A
	60,00
	(

	Srebro
	PN-EN ISO 15586:2005
	(0,0015 – 3,0) mg/l
	A
	60,00
	(

	Wanad
	PN-EN ISO 15586:2005
	(0,007 – 3,0) mg/l
	A
	60,00
	(

	Arsen
	PN-EN ISO 15586:2005
	(0,005 – 1,0) mg/l
	A
	60,00
	(

	Surfaktanty anionowe
	PN-EN 903:2002
	(0,100 – 20,0) mg/l
	A
	60,00
	(

	Surfaktanty niejonowe
	PB-17 wydanie I z dnia 10.05.2021 r. na postawie testu kuwetowego HACH LANGE LCK 333
	(0,200 – 30,0) mg/l


	A


	50,00


	(

	Indeks oleju mineralnego (Węglowodory    ropopochodne C10-C40)
	PN-EN ISO 9377-2:2003 
	(1,0 – 100) mg/l


	A, P
	200,00
	(

	Pobieranie próbek wód opadowych, roztopowych do badań chemicznych i fizycznych
	PN-ISO 5667-10:2021-11

Próbka jednorazowa

Próbka złożona (3x w ciągu godziny)
	-
	A
	20,00
	(
(

	
	
	
	
	30,00
	

	Pobieranie próbek ścieków do badań chemicznych i fizycznych
	PN-ISO 5667-10:2021-11

Próbka jednorazowa

Próbka złożona (3x w ciągu godziny)

Próbka średnia dobowa
	-


	A
	20,00
	(
(
(

	
	
	
	
	30,00
	

	
	
	
	
	100,00
	


*do podanych cen należy doliczyć 23% VAT

A - badanie akredytowane 
NA – badanie nie objęte akredytacją, w zakresu działalności laboratoryjnej dla której nie spełnione są wymagania normy  
P - zewnętrzny dostawca usług badań SGS Polska Sp. z o.o., Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A, Nr akredytacji AB 313
W - norma nieaktualna, wycofana ze zbioru PKN bez zastąpienia
NR – metodyka badania inna niż w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód i do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych Dz.U. 2019 poz. 1311

Oświadczamy że zapoznaliśmy się z cennikiem, akceptujemy ceny badań i zobowiązujemy się uregulować należność za wykonaną usługę w terminie wyznaczonym na fakturze. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT i zgadzamy się na wystawienie faktury bez naszego podpisu.

